السلالم :-

------------

Design of stairs :-

---------------------------

a) Main stair :-

-----------------------

(1)- statical system of stairs :-

----------------------------------------

(2)- Concrete dimensions:-

------------------------------------

" Use high tensile steel "

Take ts= 180 mm.

for mild steel ..

ts=3460-(1350/2) / (1.25×20) = 131.4

** Design for H.T steel :

ts = 180 mm ..

t avr = 180+70 = 250 mm

Dimension of steps = 15 cm ×30 cm

Ф= Tcm -1    15/30 = 26 0 33\

(3)-Loads :-

---------------

Hrozental slab :-

-------------------------

D.L =ɣ ts + corering

= 25 * 0.18 + 1.5 = 6  KN/m 2.

L.L = 400 kg /m 2 = 4  KN/m 2

Wu = 1.5 * L.L + 1.50 D.L

for L.L ≯¾D.L..

= 1.5 * 4 + 1.5×6 = 15  KN/m 2

Inclined slab :-

-----------------------

tar = 250 mm

D.L = ɣ t s avr / cosθ + covering

= 2.5*0.25 / cos 26.33+1.5=8.44 KN/m2.

L.L = 4  KN/m2 ..

Wu = 1.5 (4 + 8.49) = 18.73  KN/m 2 ..

(4)- Straining action :-

-----------------------------

consider strip 1.00 m width ..

Strip( 1-1) :-

Strip(2-2) the same as (1-1)

Strip(3-3) :-

(5)- Design for slab :-

----------------------------

strip 1-1 :

--------------

Mu = 31.8  KN/m

d  = (180 - 20) = c1 √ 31.8×10 6 / 25 × 1000

⇛ c1= 4.48              , J = 0.826

As = 31.8×10 6 / 0.826×360×160 = 668.4  mm2 .

Take   5Ф16/m \    .

No of bars = 7Ф16 / 1.35 m

As \ = 5Ф8 / m \

strip 2-2 :

--------------

Mu = 18.14  KN.m

d   = 160 mm         ,  J = 0.826 ..

As = 18.14 × 10 6 / 0.826×360×160 = 381

↣Use 5Ф12/m\ and 7Ф12/1.35 m

use As\ = 5Ф8/m\ ..

b) The secorelry stairs :-

------------------------------------

(1)-Statical system :

--------------------------

(2)-Cocrete dimensions :

--------------------------------

ts =[( 3+ 0.84 + 0.15 ) –( 0.84/2 ) ×103 ] / 20

= 178 ≃ 180 mm ..

tsar =250 mm .

Dimension of steps = 15 cm × 50 cm

θ = 260  33\           as before

(3)- Loads :-

----------------

Horozontal slab :-

--------------------------

D.L = 6  KN/m 2

L.L = 4  KN/m 2         ,   Wu = 15  KN/m 2 ..

Vertical slab :-

----------------------

D.L = 8.49  KN/m 2

L.L = 4  KN/m 2       ,     Wu = 18.73  KN/m 2  ..  (4)- straining actions :-

------------------------------

strip (1-1) :-

-------------------

strip (2-2) :-

-------------------

(5)- Design of slabs :-

-----------------------------

strip (2-2) :-

-------------------

d = 180 - 20 = c1√ 31.8 × 10 6 / 25 × 1000

c1 = 4.41            ,  J = 0.826 .

As = 32.8 ×10 6 / 0.826 × 360 × 160 = 689.4 ..

Take   5Ф16/m \  .

No of bars = 5Ф16/0.84 m         , As \ = 5Ф10/m \ .

strip (1-1) :-

-------------------

As = 6×10 6 / (0.826×360×160 ) = 126 .

↣Use 5Ф10/m \ Top and bottom ..

------------------------